Exercício de Projeto;

- Sabendo que o cliente tem um trituradora de duplo veio com 2 motores (10KW), projete um quadro elétrico (Q.E) que faça funcionar os 2 motores.

Requisitos:
- Funcionais:

# O quadro elétrico deve proteger o equipamento e as pessoas (proteções, cortes gerais, disjuntores e diferenciais);
#O Q.E deve possuir os seguintes funções (Start (acionamento), Stop (paragem), Emergência); 
#O Q.E deve possuir um aviso para o estado atual dos motores;
#O Q.E deve possuir sinalizadores luminosos para as três funções;
# Tipo de acionamento dos motores: arrancam juntos;
#O Q.E deve respeitar o “arranque do motor” para não causar problemas no acionamento da trituradora.

- Estruturais:

#O Q.E necessita de uma chapa para ser instalado, tendo o mesmo que possuir calhas DIN e calhas para afiação elétrica; 
#Deve haver proteções para os equipamentos eletrónicos e para as pessoas (ligações à terra instalados à porta do Q.E (parte interna));
#Organização padrão da montagem de quadros elétricos: Acionamento/Proteções, potência, comando. (cima p/ baixo);
#O Q.E deve possuir materiais isolantes nos “botões funcionais (S,S,E)” para não haver riscos de acidentes;
#O Q.E deve possuir dentro da sua estrutura, toda a cabelagem instalada e sinalizada pelas normas padrões de instalação do mesmo;
#Definir o melhor tipo de material para a criação da estrutura do Q.E ( );
# O Q.E deve possuir medidas para permitir a circulação de ar interno do Q.E;